ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет Калининского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

от  18.05.2021 №  23

Об утверждении Программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Совет Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области:

РЕШИЛ:

- Утвердить Программу комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

- Решение Совета Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области № 18 от 07.04.2021 «Об утверждении Программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» признать утратившим силу.

- Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Омский муниципальный вестник» и разместить на сайте Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области http://калинино55.рф.

Председатель Совета поселения                                        Е.П. Смыслов

Глава сельского поселения                                                Е.М. Погорелова

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

муниципального образования –

Калининское сельское поселение

Омского муниципального района

Омской  области

на период до 2024 года

2021 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на период до 2025 года (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (редакция, действующая с 1 апреля 2015 года); Федеральный закон от 30 декабря 2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (ред. от. 29.12.2014г.); Устав Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Заказчик | Муниципальное образование – Калининское сельское поселение Омского муниципального района Омской области |
| Основные разработчики | Администрация Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Основные цели и задачи | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг, обеспечение комфортных условий проживания для населения Калининского сельского поселения (далее – поселение). Задачи программы: - модернизация системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения поселения; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Калининского сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры поселения; - развитие конкурентных отношений. |
| Способы достижения | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; Рассмотрение механизмов муниципально-частного партнерства в модернизации и развитии систем коммунальной инфраструктуры (заключение концессионных соглашений); Определение бюджетных источников финансирования программы; Рассмотрение вариантов участия в целевых программах федерального и областного уровней по развитию и модернизации систем коммунального хозяйства; Реализация технических мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов реализации Программы. |
| Целевые показатели | В области теплоснабжения: снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях; снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене; снижение удельного расхода электроэнергии. В области водоснабжения: снижение уровня потерь воды; снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене; В области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов: обеспеченность населения поселения услугой сбора и транспортировки бытовых отходов; В области электроснабжения: снижение уровня потерь электроэнергии; В области газоснабжения: обеспечение потребителей природным газом; обеспечение условий подключения объектов нового строительства к сетям газоснабжения. |
| Источники финансирования | Источники финансирования: федеральный бюджет; областной бюджет; местный бюджет; внебюджетные источники |
| Сроки и этапы реализации | 2021-2024 гг. |

## Введение.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на период до 2024 года (далее Программа) разработана на основании:

- Генерального плана муниципального образования – Калининское сельское поселение Омского муниципального района Омской области,  утвержденного решением Совета Омского муниципального района Омской области  от  29 апреля 2019 №12.

В соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 26 марта 2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федерального закона от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 07 декабря 2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 31 марта 1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Программа представляет собой комплекс целей, задач и мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Калининского сельского поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, реконструкцию и снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

## Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами.

Обеспечение населения и предприятий Калининского сельского поселения коммунальными услугами нормативного качества – одна из приоритетных социальных, экономических, экологических проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения качества жизни населения, обеспечения устойчивого развития производств.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества вышеуказанных услуг возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

## Характеристика муниципального образования. Перспективы развития.

## Общие положения.

Муниципальное образование – Калининского сельское поселение является самостоятельным муниципальным образованием в составе Омского муниципального района.

Территория Калининского сельского поселения входит в состав территории муниципального образования – Омский муниципальный район Омской  области.

В состав муниципального образования входят 5 населенных пунктов:

| с. Калинино | - | 1623 | человек |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Октябрьский | - | 454 | человек |
| д. Серебряковка | - | 330 | человек |
| д. Новая | - | 109 | человек |
| д. Березовка | - | 10 | человек |

Административным центром муниципального образования – Калининское сельское поселение является село Калинино.

Площадь поселения составляет 9 243 гектара.

Расстояние от с. Калинино до г. Омска – 30 км.

Расстояние от п. Октябрьский до г. Омска – 21 км.

Расстояние от д. Серебряковка до г. Омска – 28 км.

Расстояние от д. Новая до г. Омска – 40 км.

Расстояние от д. Березовка до г. Омска – 35 км.

## Социально-экономическое описание поселения.

На территории поселения промышленных предприятий и строительных   организаций нет. Действуют сельскохозяйственное предприятие ООО «Лузинское зерно» и шесть КФХ.

На территории поселения имеется один ДК (с. Калинино), библиотека (с. Калинино), два учреждения здравоохранения (фельдшерско-акушерский пункт п.Октябрьский и врачебная амбулатория Омской ЦРБ в с. Калинино), детский сад (с. Калинино), одна школа (с. Калинино, филиал в п. Октябрьский).

В поселении работают стационарное отделение почтовой связи (с. Калинино), банк (с. Калинино), аптека (с. Калинино) и четырнадцать магазинов (магазины имеются в каждом населенном пункте).

Электроснабжение потребителей Калининского сельского поселения  централизованное.

Централизованное газоснабжение Калининского сельского поселения природным газом осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Омск». Централизованное теплоснабжение в с. Калинино осуществляет ООО «Районные Тепловые Сети» для МКД, школы, детского сада.

Централизованное водоснабжение и водоотведение населения Калининского сельского поселения осуществляет предприятие ООО «Районные Тепловые Сети».

Вывоз бытовых отходов в поселении осуществляет ООО «Магнит».

## Демография поселения.

Население Калининского сельского поселения в 2016 г. составляло 2526 чел.

Состояние демографической ситуации аналогично общему состоянию Омского района. Самыми крупными населенными пунктами по численности населения являются с. Калинино, п. Октябрьский, д. Серебряковка, д. Новая.  Деревня Березовка представляет собой жилое образование, в котором домовладения разрушены и пустеют в связи с вымиранием постоянно проживающего местного населения, один дом частично используется для сезонного проживания. Учитывая близкое расположение населенных пунктов к областному центру, возможно в перспективе их активное заселение, но это только  при условии повышения общего экономического благосостояния населения, а также при наличии дорог, благоустройства и инженерного обеспечения территории.

Согласно генеральному плану Калининского сельского поселения в настоящее время отсутствуют перспективы для увеличения численности населения, в связи с этим целесообразно стремиться к стабилизации существующей численности населения, не допуская ее уменьшения.

- Комплексная оценка текущего состояния объектов коммунальной инфраструктуры и перспективы развития.

## Теплоснабжение.

Большая часть индивидуальной жилой застройки Калининского сельского поселения имеют децентрализованное теплоснабжение.

Домохозяйства индивидуальной жилой застройки и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными, в основном, газовыми бытовыми котлами. Часть потребителей используют электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение школы, детского сада, многоквартирных жилых домов в с. Калинино осуществляется от модульной котельной в с. Калинино. Горячее водоснабжения не осуществляется, населением используются водонагреватели. Обслуживание котельной и тепловых сетей осуществляет ООО «Районные Тепловые Сети».

Протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 542 метра. Тепловые сети требуют реконструкции (в рамках концессионного соглашения).

Услуги теплоснабжения здания администрации и здания Дома культуры оказывает ООО «Сибирь-Энергоресурс».

## Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей Калининского сельского поселения централизованное.

Сферой ответственности Калининского сельского поселения в части электроснабжения являются:

- Сети уличного освещения.

Имеющееся в Калининском сельском поселении уличное освещение охватывает не всю территорию населенных пунктов.

## Газоснабжение.

Газоснабжение Калининского сельского поселения природным газом осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Омск».

В настоящее время в Калининском сельском поселении газовые сети имеются в двух населенных пунктах:

- с. Калинино;

- п. Октябрьский.

## Водоснабжение.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано:

- от централизованных систем и водопроводных сетей;

- от индивидуальных источников воды (скважины и колодцы на участках);

- реализацией бутилированной воды  через торговлю.

Всем муниципальным системам обеспечения водоснабжения и водоотведения поселения, помимо замены изношенного оборудования требуется реконструкция в рамках концессионного соглашения в целях улучшения качества водоснабжения и эффективности работы систем, в том числе с установкой, не применявшихся ранее, узлов и оборудования, в частности:

- реконструкция водонапорных башен,

- установка систем очистки воды;

- установка дополнительных пожарных гидрантов в населенных пунктах, а именно:

- в с. Калинино - 1 гидрант в 2022 году, 1 гидрант в 2023 году;

- в п. Октябрьский – 1 гидрант в 2022 году;

- в д. Серебряковка - 1 гидрант  в 2021 году.

Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

- повышение степени очистки и качества воды.

## Водоотведение.

На территории муниципального образования Калининское сельское поселение Омского муниципального района Омской области отведение сточных вод производится следующими способами:

- централизованный сбор сточных вод (4 МКД, школа, детский сад, здание администрации, 17 частных домов в с. Калинино);

- система автономной канализации домовладений.

## Утилизация отходов.

В населенных пунктах одной из основных проблем загрязнения окружающей среды является образование отходов в результате жизнедеятельности человека. Рост потребления товаров и услуг привел к резкому возрастанию объемов твердых бытовых отходов. Это отходы, которые накапливаются в общественных, жилых, торговых зданиях, учреждениях.

Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора возлагается на региональный мусорный оператор ООО «Магнит».

На территории поселения размещены площадки для сбора и накопления ТБО:

| Местоположение | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| с. Калинино, ул. Гагарина, д. 22 | Два контейнера |
| с. Калинино, ул. Ленина, д. 1 | Два контейнера |
| с. Калинино, ул. 60 лет ВЛКСМ, 17 | Два контейнера |
| с. Калинино, ул. Советская, д.21 | Два контейнера |
| с. Калинино, ул. Лесная, д. 1,2,3,4 | Три контейнера |
| п. Октябрьский, ул. Производственная, д. 2 | Два контейнера |
| д. Серебряковка, ул. Лесная | Два контейнера |
| д. Новая, ул. Центральная, д. 9 | Два контейнера |

Планируется установка трех дополнительных контейнерных площадок (в том числе, одна в п. Октябрьский), установка дополнительных контейнеров к существующим площадкам.

## Цель и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.

Целью настоящей Программы является – повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения Калининского сельского поселения.

Выполнение Программы осуществляется в рамках одного этапа. В процессе реализации программы предусматриваются организационные мероприятия, в том числе:

- разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- рассмотрение механизмов муниципально-частного партнерства в модернизации и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- определение бюджетных источников финансирования программы;

- рассмотрение вариантов участия администрации поселения в целевых программах федерального и областного уровней по развитию и модернизации систем коммунального хозяйства.

- реализация технических мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов реализации программы.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития Калининского сельского поселения, характеризующиеся развитием жилищного строительства;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры, характеризующееся высокой степенью физического износа;

- перспективное строительство индивидуального жилья, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

## Система программных мероприятий.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере коммунального хозяйства на территории Калининского сельского поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

- утверждение и корректировка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- внедрение в систему коммунального комплекса современных инновационных технологий;

- повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности;

- мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

## Оценка ожидаемых результатов реализации программы.

Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут рост показателей обеспеченности населения Калининского сельского поселения качественными коммунальными услугами, соответствующими требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами, в необходимом и достаточном количестве.

В ходе реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

  - В области теплоснабжения:

- снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене;

- снижение удельного расхода электроэнергии.

  - В области водоснабжения:

- снижение уровня потерь воды;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене;

- обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов.

  - В области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов:

- максимальное обеспечение населения поселения услугой сбора и транспортировки бытовых отходов;

  - В области электроснабжения:

- снижение уровня потерь электроэнергии.

  - В области газоснабжения:

- максимальное обеспечение потребителей природным газом;

- максимальное обеспечение условий подключения объектов нового строительства к сетям газоснабжения.

Достижение данных результатов планируется за счет сокращения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности их функционирования, сокращения нерационального использования ресурсов в коммунальной сфере.

Социальный эффект от реализации Программы состоит в обеспечении бесперебойного в течение суток и года предоставления коммунальных услуг потребителям в необходимом количестве. Для вновь подключающихся потребителей реализация Программы обеспечит наличие всей необходимой инфраструктуры для вновь строящихся (реконструируемых) объектов.

Экологический эффект реализации Программы состоит в снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду.

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования мероприятий Программы проводится корректировка целевых индикаторов и их значений в установленном порядке.

## Управление реализации программы.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Калининского сельского поселения, являющаяся ответственным исполнителем Программы.

Администрация Калининского сельского поселения:

- обеспечивает согласованные действия исполнителей и участников Программы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств федерального, областного и местных бюджетов;

- составляет и в установленном порядке представляет бюджетную заявку на ассигнования из областного и федерального бюджетов для финансирования Программы на очередной финансовый год;

- готовит информационные справки и аналитические доклады о ходе реализации Программы.

Участниками Программы являются привлекаемые к реализации программных мероприятий хозяйствующие субъекты различных форм собственности в соответствии с действующим законодательством.

## Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения на период до 2024 года.

| № | Населенный пункт | Виды работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Газификация | Водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | с. Калинино | Продолжение газификации населенного пункта. Прокладка газопровода по ул. Дачной | Реконструкция системы водоснабжения (в рамках концессионного соглашения) Строительство водопровода Октябрьский-Серебряковка-Калинино (питьевое водоснабжение) | Реконструкция системы водоотведения (в рамках концессионного соглашения) |
| 2 | п. Октябрьский | Подключение к газопроводу вновь возведенных объектов | Реконструкция системы водоснабжения (в рамках концессионного соглашения) Строительство водопровода Октябрьский-Серебряковка-Калинино (питьевое водоснабжение) | _______ |
| 3 | д. Серебряковка | Строительство газопровода | Реконструкция системы водоснабжения (в рамках концессионного соглашения) Строительство водопровода Октябрьский-Серебряковка-Калинино (питьевое водоснабжение) | _____ |
| 4 | д. Новая | Разработка проекта газопровода | ____ | _______ |
| 5 | д. Березовка | _____ | ____ | _____ |

# Text boxes

Утверждена Решением Совета Калининского Сельского поселения Омского муниципального района Омской области № 23 от 18.05.2021

Председатель Совета

__________________Е.П. Смыслов